Utklipp fra FDV dokumentasjon

Utklipp fra FDV dokumentasjon

Gul alarm kommer hver 6:e måned

Slå av sikring for anlegget før du åpner deksel til filter

Åpne deksel for anlegg med filter

Her er de to filtrene som skal skiftes

Dra ned klaffen som holder filteret fast og skift begge filtrene.

Trykk på reset bryteren for å fjerne alarmen,