





Utklipp fra FDV dokumentasjon

 Utklipp fra FDV dokumentasjon

 Gul alarm kommer hver 6:e måned



Slå av sikring for anlegget før du åpner deksel til filter




Åpne deksel for anlegg med filter



Her er de to filtrene som skal skiftes



Dra ned klaffen som holder filteret fast og skift begge filtrene.



Trykk på reset bryteren for å fjerne alarmen, 😊